## Feuil1
BORDEREAU DES PRIX UNITAIRES (BPU)
MARCHÉ PUBLIC DE TRAVAUX
CCVA2603
RENOUVELLEMENT DE l'ADDUCTION D'EAU POTABLE DEPUIS LE RESERVOIR DE LA PECY JUSQU'AU REPARTITEUR DE CHANTEMERLE A DOUCY 73260 LA LECHERE
Communauté de communes des vallées d'Aigueblanche
40 Chemin des Loisirs
73260 GRAND - AIGUEBLANCHE

## BPU
Les prix mentionnés dans ce document s'entendent 'Hors Taxes' (sauf lignes particulières 'T.V.A' et 'T.T.C')
- : Lot unique |  | Tranche n°1
n° | Désignation des ouvrages et prix hors-taxes en toutes lettres | Prix H.T.
en chiffres
TRAVAUX PREPARATOIRES
INSTALLATION DE CHANTIER
Ce prix rémunère, forfaitairement pour l'ensemble du chantier et pendant toute sa durée la mise en place d'une installation de chantier comprenant :
- La fourniture du matériel de signalisation en service et en réserve, la mise en place, la manutention, l’entretien, la surveillance et l’exploitation des différents dispositifs de signalisation imposés par la réglementation en vigueur et/ou la commune
- La fourniture et l’utilisation éventuelle d’un alternat à feux tricolores pendant la durée nécessaire à la bonne marche du chantier, c’est-à-dire : fourniture du matériel nécessaire, mise en place, déplacement, entretien et surveillance de jour comme de nuit.
- les frais d'installation d'une salle de réunion de chantier avec blocs sanitaire et vestiaires,
- les dispositifs mis en œuvre pour permettre et maintenir la circulation piétonne (largeur 1.50m au minimum) et automobile, pendant toute la durée du chantier, vers les habitations et établissements riverains dans de parfaites conditions de sécurité, de confort et de lisibilité (passerelles mobiles, robustes, barrières de chantier propres, ...)
- les frais de clôturage et de gardiennage de l'ensemble du chantier avec fourniture et mise en place d'un portail avec cadenas
- l'amenée et repliement des matériaux et matériels,
- le nettoyage permanent du chantier et des voies environnantes empruntées par les engins de chantier
- la remise en état des lieux après travaux,
- l'arrosage permanent du chantier afin d'éviter toute création de poussières
- toutes les DICT et autres formalités administratives
- 70% de ce prix étant appliqué après l'amenée et le montage des installations et du matériel
- 30% du prix étant appliqué après démontage des installations et remise en état des lieux.
- y compris toutes sujétions et conformément aux prescriptions et indications du PGCSPS
1 | - L'installation de niveau 2
LE FORFAIT :
PLAN D'EXECUTION
Ce prix rémunère au forfait, l'établissement des plans d'exécution des ouvrages à remettre en deux exemplaires au Maître d'oeuvre pour visa,
2 | - Pour l'ensemble du projet.
LE FORFAIT :
PANNEAU D'INFORMATION
Ce prix rémunère la fourniture et la mise en place d'un panneau d'information comprenant : - Les terrassements nécessaires, la réalisation d'un massif d'ancrage en béton, le scellement des supports - Ce panneau devra être installé au minimum 15 jours avant le début du chantier et comprendra les informations suivantes : Nom du chantier, logo de la commune et du Maitre d'ouvrage, Identités du maître d'ouvrage, du maître d'œuvre, des entreprises titulaires des lots, du bureau de contrôle, du coordonnateur de sécurité, le montant global des travaux, son mode de financement (subventions ou non), le délai d'exécution, la date de livraison, une photographie ou une esquisse ou un plan du projet - Une maquette de présentation au format A3 devra être présentée et validée par le maître d'ouvrage avant sa mise en place définitive
3 | - Panneau de dimensions 3.00 x 2.00m
L'UNITE :
SIGNALISATION DE CHANTIER
Ce prix rémunère, forfaitairement, pour l'ensemble du chantier, la fourniture, le transport, la mise en place, les modifications, la maintenance de jour comme de nuit conformément à la législation en vigueur et le repliement de :
- la signalisation de proximité du chantier hors barrières ''chantier propre'' liées à la gestion du public et les séparateurs amovibles, comprenant les panneaux, balises, séparateurs, séparateurs amovibles type GBA, tri flashes, barrières et palissades hautes ;
- Les déviations et basculements de circulation extérieures au chantier si nécessaire, leurs mises en place successives suivant le phasage, la gestion et maintenance pendant toute la durée du chantier y compris le week-end.
- la signalisation provisoire du chantier modulable suivant le phasage des travaux et définie dans les plans d'exécution
- La fourniture et l'utilisation éventuelle d'un alternat à feux tricolores pendant la durée nécessaire à la bonne marche du chantier, c'est-à-dire : fourniture du matériel nécessaire, mise en place, déplacement, entretien et surveillance de jour comme de nuit.
- la gestion des stationnements (marquage, bloc anti stationnement…),
- y compris toutes sujétions et conformément aux prescriptions et indications du PGCSPS
Cette prestation sera rémunérée à 50% lors de sa mise en place et 50% après son repliement
4 | - le forfait
LE FORFAIT :
IMPLANTATION ET PIQUETAGE DES OUVRAGES
Entièrement à la charge de l'entrepreneur et sous le contrôle du maître d'œuvre, Les travaux d'implantation et de piquetage comprennent : - Les calculs en coordonnées polaires ou rectangulaires des points des axes principaux - Les calculs de nivellement - L'implantation proprement dite des points à l'aide de piquets et repères des éléments, axes principaux, etc ... - L'implantation de 1 à 3 repères de nivellement fixes visibles solides et durables nécessaires au chantier. - L'épure d'implantation à fournir à la Direction des Travaux . - L'entretien et la sauvegarde des piquets et repères implantés Cependant ne sont pas compris : - Les chaises - Les multiples points de détails faciles à mettre en place par l'entrepreneur à partir des éléments ci-dessus
5 | - Le forfait
LE FORFAIT :
DEMOLITIONS
REHABILITATION D'UN REPARTITEURS EN CV
Ce prix rémunère au forfait: - la démolition de maçonnerie, béton ou pierre par quelque moyen que ce soit à l'intérieur du répartiteur, - la reprise des parois (murs et plafond) en béton jusqu'à l'obtention d'un regard étanche pour chambre de vannes , - le chargement et l'évacuation de gravats en décharge, y compris droits de décharge, - le chargement et l'évacuation des canalisations et matériels hydrauliques existants dans le répartiteur, - y compris la réfection à l'identique de tous dégâts causés aux constructions ou aménagements voisins lors de l'exécution; - toutes sujétions.
6 | - Le forfait
LE FORFAIT :
SONDAGES
Ce prix rémunère l'execution de sondages particulier à la pelle mécanique ou à la main préalablement à l'éxecution d'autres travaux, exclusivement sur autorisation du maitre d'oeuvre.
7 | - L'unité
L'UNITE :
PLAN DE RECOLEMENT
Ce prix rémunère, au forfait, la réalisation d'un plan de récolement par un Géomètre-Expert DPLG avec fourniture de support papier et informatique au format DXF ou DWG comprenant : - le plan du réseau à l'échelle, portant les diamètres des conduites, la nature de celles-ci, la position repérée des branchements, les altitudes des tampons et des fil d'eau - le plan des ouvrages de surfaces réalisés dans le cadre des travaux - les croquis de détail regards, chambres de vannes, des points spéciaux avec indication des pièces spéciales utilisées et repérage en plan, - le carnet des branchements d'immeubles comprenant: le schéma de repérage, les pièces spéciales utilisées, le diamètre et nature de la conduite de branchement, le numéro de l'immeuble.
8 | - Pour l'ensemble des travaux du présent lot
LE FORFAIT :
TRAVAUX DE RESEAU AEP
FOUILLES EN TRANCHEE (Profondeur 1.20m)
Fouille en tranchée effectuée par moyens mécaniques en terrain de classe A, B, C et D pour la pose de conduites et d'ouvrages sur réseau y compris blindage si nécessaire et comprenant :
- le rejet sur la berge et la mise en dépot provisoire des déblais,
- le transport des déblais dans l'emprise de l'opération et leur réglage.
- le dressement des parois aux pentes conformes à la sécurité, le dressement et le nivellement du fond de fouille en pente,
- le détournement ou l'épuisement des eaux quelque soient leur provenance et leur débit,
- l'entretien du fond et des parois de la tranchée jusqu'à la pose des canalisations,
- les travaux nécessaires pour la recherche et le repérage des ouvrages et canalisations existants, le maintien en place des ouvrages existants, la consolidation si nécessaire des canalisations, fourreaux, cables rencontrés en cours de travaux ou pour leur franchissement ,
- les dispositifs de sécurité, signalisation, barrière, éclairage,
- la conservation des repères et piquets d'implantation
- la remise en l'état primitif des banquettes
- le matériel, la main d'oeuvre et toutes autres sujétions
- La tranchée pourra se faire en fouille commune avec les autres réseaux humides
9 | - AEP seul (largeur 1m fond de fouille)
LE METRE CUBE :
10 | - VARIANTE (pose pronfondeur 0.50m sous les téléskis)
LE METRE CUBE :
ETAIEMENT ET BLINDAGE DES FOUILLES
Ce prix rémunère au mèter carré: l'étaiement et le blindage des parois de fouilles quelque soit la hauteur en vue d'assurer la sécurité du personnel et la stabilité des constructions voisines. Toutes fournitures et sujétions sont comprises dans ce prix quelque soit la profondeur de la fouille et la nature du terrain. La surface à prendre en compte sera la surface de blindage en contact avec la paroi.
11 | - Le mètre carré
LE METRE CARRE :
PLUS VALUE POUR FOUILLES EN TRANCHEE EN TERRAIN ROCHEUX
Fouille en tranchée effectuée par moyens mécaniques en terrain rocheux de classe E et F pour la pose de conduites et d'ouvrages sur réseau comprenant :
- le rejet sur la berge et la mise en dépot provisoire des déblais,
- le transport des déblais dans l'emprise de l'opération et leur réglage.
- le dressement des parois aux pentes conformes à la sécurité, le dressement et le nivellement du fond de fouille en pente,
- le détournement ou l'épuisement des eaux quelque soient leur provenance et leur débit,
- l'entretien du fond et des parois de la tranchée jusqu'à la pose des canalisations,
- les travaux nécessaires pour la recherche et le repérage des ouvrages et canalisations existants, le maintien en place des ouvrages existants, la consolidation si nécessaire des canalisations, fourreaux, cables rencontrés en cours de travaux ou pour leur franchissement ,
- les dispositifs de sécurité, signalisation, barrière, éclairage,
- la conservation des repères et piquets d'implantation
- la remise en l'état primitif des banquettes
- le matériel, la main d'oeuvre et toutes autres sujétions
- La tranchée se fera en fouille commune avec les autres réseaux humides
12 | - Le mètre cube AEP seul
LE METRE CUBE :
REMBLAI EN MATERIAUX CRIBLES
Ce prix rémunère au mètre cube: - La fourniture et la mise en œuvre de grave non traitée 0/100 pour remblaiement des tranchées sous voirie. - Y compris réglage, compactage par couches de 0,20m et toutes sujétions. Pour les secteurs où les matériaux de déblais seront jugés impropres au remblaiement des tranchées sous voirie
13 | - Le mètre cube
LE METRE CUBE :
14 | - VARIANTE (remblai pour pose à -0.5m sous les téléskis)
LE METRE CUBE :
SABLES ET LIT DE POSE/ENROBAGE
15 | GRAVETTE CONCASSEE OU ROULEE 4/12 EN FOND DE FOUILLE
Ce prix rémunère la fourniture et la pose de gravette concassée ou roulée calibre 4/12, y compris le transport, le terrassement, le compactage selon guide SETRA et réglage
LE METRE CUBE :
16 | VARIANTE (remblai pour pose à -0.5m sous téléskis)
Ce prix rémunère la fourniture et la pose de gravette concassée ou roulée calibre 4/12, y compris le transport, le terrassement, le compactage selon guide SETRA et réglage
LE METRE CUBE :
CANALISATIONS
TUYAU EN FONTE STANDARD
Ce prix rémunère, au mètre linéaire, la fourniture et la pose en tranchée ouverte, quelle que soit la profondeur, de tuyau en fonte ductile type "STANDARD" avec joints en caoutchouc agréée par le concessionnaire du réseau comprenant : - la fourniture des tuyaux, - la mise en place de la conduite - l'emboitement soigné des joints - le calage latéral et en niveau de la conduite - les butées béton aux angles, aux extrémités et au droit des pièces de raccordement, - les coupes des conduites - y compris toutes sujétions Des longueurs supplémentaires sont comptés en plus pour les pièces spéciales conformément au tableau d'équivalence du CCTP
17 | - Ø 125 mm
LE METRE LINEAIRE :
18 | - Ø 100 mm
LE METRE LINEAIRE :
19 | - Ø 60 mm
LE METRE LINEAIRE :
TUYAUX EN POLYETHYLENE HAUTE DENSITE
Ce prix rémunère, au mètre linéaire, la fourniture et la pose en tranchée ouverte, quelle que soit la profondeur, de tuyau en polyethylène haute densité, classe de pression 16 bars, l'extérieur du tuyau étant muni de bandes bleues, pour réalisation des branchements particuliers ou de conduites principales destinées à la distribution d'eau potable. comprenant : - la fourniture des tuyaux, - la mise en place de la conduite - la réalisation de joints électrosoudés - le calage latéral et en niveau de la conduite - les butées béton aux angles, aux extrémités et au droit des pièces de raccordement, - le grillage avertisseur - les coupes des conduites - y compris toutes sujétions Des longueurs supplémentaires sont comptés en plus pour les pièces spéciales conformément au tableau d'équivalence du CCTP
20 | - Ø 19/25 mm
LE METRE LINEAIRE :
DRAIN DE TYPE AGRICOLE
Ce prix rémunère, au mètre, la fourniture et la pose en tranchée ouverte, quelle que soit la profondeur, d'un drain agricole comprenant : - la pose et le calage des tuyaux suivant les pentes définies - l'emboitement soigné des joints - le raccordement des tuyaux dans les regards, - les coupes des conduites, les bouchons d'extrémité, cônes, coudes et toutes pièces tubulaires - La longueur à prendre en compte sera mesurée suivant l'axe de la canalisation sans déduction des longueurs correspondant aux regards.
21 | - Ø 110 mm
LE METRE LINEAIRE :
FOURREAUX TPC JANOLENE
Ce prix rémunère, au mètre linéaire, la fourniture et la pose en tranchée ouverte d'un fourreau polyéthylène annelé TPC de couleur bleue avec aiguille nylon, les accessoires de raccordement, l'obturation des extrémités après le passage de la canalisation ou si le fourreau reste en attente et toutes sujétions d'exécution
22 | - Pour 1 Ø 110
LE METRE LINEAIRE :
PLUS VALUES
PLUS-VALUE POUR CROISEMENT DE RESEAUX
Ce prix rémunère à l'unité, en plus-value au prix de tranchée, les sujétions particulières dues à la présence de câbles, conduites, canalisations, aqueducs rencontrés perpendiculairement à la fouille (angle de rencontre > 45°), y compris le repérage, le soutènement provisoire, la dépose, la repose, les réfections éventuelles, la fourniture des matériaux manquants,le terrassement manuel et toutes sujétions. Nota : on entendra par «câble», le câble ou groupe de câbles appartenant à un même concessionnaire.
23 | - Croisement de conduite, 32 mm < Ø < 200 mm
L'UNITE :
CHAMBRES DE VANNES PREFABRIQUEES
Ce prix rémunère, à l'unité, la fourniture (sauf pour les regards enneigeurs) et la mise en oeuvre d'une chambre de vannes préfabriquée d'une profondeur de 1.80m conforme au cahier des charges du concessionnaire comprenant :
- les terrassements effectués par quelques moyens que se soient (pelle mécanique, pelle à main, brise roche, ...), le dressement des parois aux pentes conformes à la sécurité, le dressement et le nivellement du fond de fouille
- le détournement ou l'épuisement des eaux quelque soient leur provenance et leur débit,
- l'entretien du fond et des parois du terrassement jusqu'à la pose de l'ouvrage,
- l'étaiement ou le blindage des fouilles pour assurer la sécurité du personnel en conformité avec la législation de la sécurité des chantiers,
- les travaux nécessaires pour la recherche et le repérage des ouvrages et canalisations existants, le maintien en place des ouvrages existants, la consolidation si nécessaire des canalisations, fourreaux, câbles rencontrés en cours de travaux,
- les dispositifs de sécurité, signalisation, barrière et éclairage si nécessaire,
- la confection d'un lit de pose en sable ou gravelette sur une épaisseur de 10 cm,
- la dalle de couverture avec réservation pour trappon Ø600 articulé dans un angle et tête de réduction
- le remblaiement en tout-venant 0/100 mis en place avec un compactage soigné par couches de 0.20 m maximum tout autour du regard, et la remise en l'état primitif des banquettes
- la fourniture et la pose d'une couronne en béton avec feuillures de calage de cadre du dispositif de fermeture.
- la fourniture, la pose et le réglage en niveau et en pente d'un ensemble cadre et tampon en fonte ductile classe 400KN articulé
- les réservations, percement pour les traversées de la conduite existante et des conduites projetées, avec réagréage, raccordement des conduites posées par l'entreprise ou trouvées en attente
24 | - Pour une chambre de dimensions 1.00 x 1.00 x 1.80m
L'UNITE :
25 | - Pour une chambre de dimensions 4.00 x 2.00 x 1.80m
L'UNITE :
26 | - Pour une chambre de dimensions 1.20 x 1.20 x 1.80m
L'UNITE :
ROBINETS VANNES
Ce prix rémunère, à l'unité, la fourniture et la pose en d'un robinet vanne en fonte ductile, à passage direct et obturateur surmoulé en élastomère, pression nominale 16 bars, de type agréé par le concessionnaire comprenant : - le percement des brides - le montage des joints de raccordement et les jeux de boulons correspondants - y compris toutes sujétions et toutes pièces nécessaires à son fonctionnement.
27 | - vanne de Ø 125 mm
L'UNITE :
28 | - vanne de Ø 100 mm
L'UNITE :
29 | - vanne de Ø 60 mm
L'UNITE :
30 | - vanne de Ø 20 mm
L'UNITE :
VENTOUSE TRIPLE FONCTION SOUS REGARD
Ce prix rémunère, à l'unité, la fourniture et la pose de purgeurs d'air automatique en fonte ductile agréé par le concessionnaire sous chambre de vannes, PMA 16 bars avec raccordement par brides orientable ISO PN 16 et robinet d'arrêt y compris toutes sujétions
31 | - Ø nominal de la ventouse 60 mm
L'UNITE :
VIDANGE
VIDANGE SOUS CHAMBRE DE VANNES
Ce prix rémunère, forfaitairement, la fourniture et la pose d'une vidange du réseau sous chambre de vannes comprenant : - le Té approprié à la section de conduite principale, coude, - le robinet vanne DN40 en point bas du réseau. - le raccordement au réseau EP le plus proche par conduite en Pehd - y compris toutes sujétions et conformément aux prescriptions du concessionnaire
32 | - L'unité
L'UNITE :
REDUCTEUR STABILISATEUR DE PRESSION AVAL
Ce prix rémunère, à l'unité, la fourniture et la pose de réducteur satbilisateur de pression aval agréé par le concessionnaire comprenant : - Corps fonte epoxy avec joint nitrile acrylique - valeur de consigne tant que la pression d'entrée est supérieure, quel que soit le débit d'écoulement. - plage de réglage de la pression aval: 1.5 à 6 bars (réglage prévu à 2 bars) - y compris une ligne complète d'appareillage (à soumettre à l'accord du maitre d'oeuvre et du concessionnaire du réseau), dans la chambre de vannes : un robinet vanne à opercule DN100 ou 125, une boite à crépine, le régulateur proprement dit, un raccord bride major, un robinet vanne à opercule DN100 ou 125, deux joints de démontage autobuté, - une prise en charge DN 25 pour vidange à raccorder au réseau d'eaux pluviales, - diamètre max du stabilisateur : DN125 ou 100 à confirmer par le fournisseur, - y compris toutes pièces spéciales, joints, boulons, le calage en implantation et niveau, la butée des conduites et toutes sujétions
33 | - L'unité en DN60
L'UNITE :
34 | - L'unité en DN125
L'UNITE :
35 | - By-pass (option)
En option: -Fourniture et pose d'un Té-vanne en fonte DN100mm PN16 + réduction de pression DN100mm PN16
L'UNITE :
36 | - Soupape anti bélier DN40 PN16 (option)
En option: -Fourniture et pose d'une soupape anti bélier DN40mm PN16 - Corps Acier Peint - Siege Inox - Obturateur Acier Peint - Garniture Nitrile - Pression de tarage 12 bars - Avec porte manomètre
L'UNITE :
ESSAIS ET ANALYSES
Ce prix rémunère, forfaitairement : - les essais de pression et reprises du réseau éventuelles jusqu'à l'obtention de résultats concluants - la désinfection conformément aux instructions en vigueur, le rinçage et l'analyse de contrôle effectué par un laboratoire agréé. - tous ces contrôles seront faits sous la surveillance du concessionnaire du réseau et suivant ces procédures
37 | - le forfait
LE FORFAIT :
RACCORDEMENT SUR RESEAU EXISTANT
Ce prix rémunère à l'unité le raccordement sur conduite existante de toute nature sous le contrôle du service des eaux, comprenant : le dégagement et le soutènement de la conduite en place, le démontage des joints, les coupes nécessaires y compris les pièces de raccord nécessaires.
38 | - L'unité
L'UNITE :
TRAVAUX PAYSAGERS
TRAVAUX DE SURFACE
REMISE EN FORME DES TERRAINS (piste + pelouse alpine)
Ce prix rémunère au mètre carré la mise en forme et aux côtes projet des surfaces paysagères . Tolérance altimétrique + ou - 2 cm.
39 | -Le mètre carré
LE METRE CARRE :
ENGRAIS ORGANIQUE TYPE FUMIER
Ce prix rémunère, au kilogramme, la fourniture et mise en place d'engrais organique, en mélange avec la terre végétale, dans les fosses et sur l'ensemble des surfaces végétales. A raison de 500 gr par m2 dans les massifs arbustifs et de graminées 4 kg/m3 de terre par arbre au moment de la plantation. Mélange soigné de la terre en place.
40 | -Le kilogramme
LE KILOGRAMME :
TRAVAUX D'ENGAZONNEMENT
41 | SEMENCES MELANGE SPECIAL VALMOREL EUROTEC (2 PASSES)
Ce prix rémunère, au mètre carré, la fourniture et le semis de 10 g au m2, d'un mélange agréé par le Directeur des travaux. Les 2 premières fauches et le regarnissage des zones mal venues.
LE KILOGRAMME :
PAILLAGE
PAILLETTES DE CHANVRE
Ce prix rémunère au mètre carré la fourniture et mise en œuvre de paillettes de chanvre sur une épaisseur de 0,10m, régalage et réglage fin, arrosage copieux du paillage. Compris reprise éventuelle préalable des cuvettes de plantations prévues par ailleurs et réglage fin des sol concernés
42 | -Le mètre carré
LE METRE CARRE :